## data (hidden)
[9 empty] | 60 | 40 | 20
|  | V x Š [mm] | 0080 0250 | [5 empty] | 31 | 31 | 9
|  | L [mm] | n=1,369 | [5 empty] | T1 | T2 | Ti | ΔT1=(T1-T2/2)-Ti | 28.8539 |  |  | ΔT1=(T1-T2/2)-Ti | ΔT1/50
FRK 0080 0250 700 | 0080 0250 | 700 | 115 |  |  |  |  | 1 | 90 | 70 | 28 | ΔT1/50 | 0.57708 | 2 | 20 | 28.8539 | 0.57708
FRK 0080 0250 800 | 0080 0250 | 800 | 144 |  |  | 0110 0300 |  | 2 | 89 | 69 | 27
FRK 0080 0250 900 | 0080 0250 | 900 | 172 |  | 700 | FRK 0110 0300 |  | 3 | 88 | 68 | 26 |  |  | exponent | 1.468
FRK 0080 0250 1000 | 0080 0250 | 1000 | 200 |  | 1 | 11 |  | 4 | 87 | 67 | 25
FRK 0080 0250 1100 | 0080 0250 | 1100 | 229 | 1 | 700 | FRK 0080 0250 | 1.369 | 5 | 86 | 66 | 24
FRK 0080 0250 1200 | 0080 0250 | 1200 | 257 | 2 | 800 | FRK 0080 0300 | 1.376 | 6 | 85 | 65 | 23
FRK 0080 0250 1300 | 0080 0250 | 1300 | 286 | 3 | 900 | FRK 0090 0175 | 1.46 | 7 | 84 | 64 | 22 |  |  | střední teplota | 50
FRK 0080 0250 1400 | 0080 0250 | 1400 | 314 | 4 | 1000 | FRK 0090 0200 | 1.463 | 8 | 83 | 63 | 21 |  |  | průtok | 92.88 | 20.7197 | 0.22308 | 0.2
FRK 0080 0250 1500 | 0080 0250 | 1500 | 343 | 5 | 1100 | FRK 0090 0250 | 1.375 | 9 | 82 | 62 | 20 |  |  |  | FALSE
FRK 0080 0250 1600 | 0080 0250 | 1600 | 371 | 6 | 1200 | FRK 0090 0300 | 1.369 | 10 | 81 | 61 | 19
FRK 0080 0250 1700 | 0080 0250 | 1700 | 399 | 7 | 1300 | FRK 0090 0425 | 1.389 | 11 | 80 | 60 | 18
FRK 0080 0250 1800 | 0080 0250 | 1800 | 428 | 8 | 1400 | FRK 0110 0175 | 1.479 | 12 | 79 | 59 | 17
FRK 0080 0250 1900 | 0080 0250 | 1900 | 456 | 9 | 1500 | FRK 0110 0200 | 1.479 | 13 | 78 | 58 | 16 |  |  | Nestandardní tepl. spád nebo průtok, upozornění čtěte níže
FRK 0080 0250 2000 | 0080 0250 | 2000 | 485 | 10 | 1600 | FRK 0110 0250 | 1.46 | 14 | 77 | 57 | 15
FRK 0080 0250 2100 | 0080 0250 | 2100 | 513 | 11 | 1700 | FRK 0110 0300 | 1.468 | 15 | 76 | 56
FRK 0080 0250 2200 | 0080 0250 | 2200 | 542 | 12 | 1800 | FRK 0110 0425 | 1.403 | 16 | 75 | 55
FRK 0080 0250 2300 | 0080 0250 | 2300 | 570 | 13 | 1900 | FRK 0125 0175 | 1.483 | 17 | 74 | 54
FRK 0080 0250 2400 | 0080 0250 | 2400 | 598 | 14 | 2000 | FRK 0125 0200 | 1.485 | 18 | 73 | 53
FRK 0080 0250 2500 | 0080 0250 | 2500 | 627 | 15 | 2100 | FRK 0125 0250 | 1.457 | 19 | 72 | 52
FRK 0080 0250 2600 | 0080 0250 | 2600 | 655 | 16 | 2200 | FRK 0125 0300 | 1.369 | 20 | 71 | 51
FRK 0080 0250 2700 | 0080 0250 | 2700 | 684 | 17 | 2300 | FRK 0125 0425 | 1.403 | 21 | 70 | 50
FRK 0080 0250 2800 | 0080 0250 | 2800 | 712 | 18 | 2400 | FRK 0140 0175 | 1.495 | 22 | 69 | 49
FRK 0080 0250 2900 | 0080 0250 | 2900 | 741 | 19 | 2500 | FRK 0140 0200 | 1.496 | 23 | 68 | 48
FRK 0080 0250 3000 | 0080 0250 | 3000 | 769 | 20 | 2600 | FRK 0140 0250 | 1.443 | 24 | 67 | 47
FRK 0080 0250 3100 | 0080 0250 | 3100 | 797 | 21 | 2700 | FRK 0140 0300 | 1.453 | 25 | 66 | 46
FRK 0080 0250 3200 | 0080 0250 | 3200 | 826 | 22 | 2800 | FRK 0140 0425 | 1.403 | 26 | 65 | 45
FRK 0080 0250 3300 | 0080 0250 | 3300 | 854 | 23 | 2900 | FRK 0165 0300 | 1.457 | 27 | 64 | 44
FRK 0080 0250 3400 | 0080 0250 | 3400 | 883 | 24 | 3000 | FRK 0165 0425 | 1.442 | 28 | 63 | 43
FRK 0080 0250 3500 | 0080 0250 | 3500 | 911 | 25 | 3100 | FRK 0200 0300 | 1.462 | 29 | 62 | 42
FRK 0080 0250 3600 | 0080 0250 | 3600 | 940 | 26 | 3200 | FRK 0200 0425 | 1.461 | 30 | 61 | 41
FRK 0080 0250 3700 | 0080 0250 | 3700 | 968 | 27 | 3300 |  |  | 31 | 60 | 40
FRK 0080 0250 3800 | 0080 0250 | 3800 | 996 | 28 | 3400 |  |  | 32 | 59 | 39
FRK 0080 0250 3900 | 0080 0250 | 3900 | 1025 | 29 | 3500 |  |  | 33 | 58 | 38
FRK 0080 0250 4000 | 0080 0250 | 4000 | 1053 | 30 | 3600 |  |  | 34 | 57 | 37
FRK 0080 0250 4100 | 0080 0250 | 4100 | 1082 | 31 | 3700 |  |  | 35 | 56 | 36
FRK 0080 0250 4200 | 0080 0250 | 4200 | 1110 | 32 | 3800 |  |  | 36 | 55 | 35
FRK 0080 0250 4300 | 0080 0250 | 4300 | 1139 | 33 | 3900 |  |  | 37 | 54 | 34
FRK 0080 0250 4400 | 0080 0250 | 4400 | 1167 | 34 | 4000 |  |  | 38 | 53 | 33
FRK 0080 0250 4500 | 0080 0250 | 4500 | 1195 | 35 | 4100 |  |  | 39 | 52 | 32
FRK 0080 0250 4600 | 0080 0250 | 4600 | 1224 | 36 | 4200 |  |  | 40 | 51 | 31
FRK 0080 0250 4700 | 0080 0250 | 4700 | 1252 | 37 | 4300 |  |  | 41 | 50 | 30
FRK 0080 0250 4800 | 0080 0250 | 4800 | 1281 | 38 | 4400 |  |  | 42 | 49
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0080 0300 | 39 | 4500 |  |  | 43 | 48
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,376 | 40 | 4600 |  |  | 44 | 47
FRK 0080 0300 700 | 0080 0300 | 700 | 119 | 41 | 4700 |  |  | 45 | 46
FRK 0080 0300 800 | 0080 0300 | 800 | 148 | 42 | 4800 |  |  | 46 | 45
FRK 0080 0300 900 | 0080 0300 | 900 | 177 |  |  |  |  | 47 | 44
FRK 0080 0300 1000 | 0080 0300 | 1000 | 206 |  |  |  |  | 48 | 43
FRK 0080 0300 1100 | 0080 0300 | 1100 | 236 |  |  |  |  | 49 | 42
FRK 0080 0300 1200 | 0080 0300 | 1200 | 265 |  |  |  |  | 50 | 41
FRK 0080 0300 1300 | 0080 0300 | 1300 | 294 |  |  |  |  | 51 | 40
FRK 0080 0300 1400 | 0080 0300 | 1400 | 324 |  |  |  |  | 52 | 39
FRK 0080 0300 1500 | 0080 0300 | 1500 | 353 |  |  |  |  | 53 | 38
FRK 0080 0300 1600 | 0080 0300 | 1600 | 382 |  |  |  |  | 54 | 37
FRK 0080 0300 1700 | 0080 0300 | 1700 | 411 |  |  |  |  | 55 | 36
FRK 0080 0300 1800 | 0080 0300 | 1800 | 441 |  |  |  |  | 56 | 35
FRK 0080 0300 1900 | 0080 0300 | 1900 | 470
FRK 0080 0300 2000 | 0080 0300 | 2000 | 499
FRK 0080 0300 2100 | 0080 0300 | 2100 | 528
FRK 0080 0300 2200 | 0080 0300 | 2200 | 558
FRK 0080 0300 2300 | 0080 0300 | 2300 | 587
FRK 0080 0300 2400 | 0080 0300 | 2400 | 616
FRK 0080 0300 2500 | 0080 0300 | 2500 | 646
FRK 0080 0300 2600 | 0080 0300 | 2600 | 675
FRK 0080 0300 2700 | 0080 0300 | 2700 | 704
FRK 0080 0300 2800 | 0080 0300 | 2800 | 733
FRK 0080 0300 2900 | 0080 0300 | 2900 | 763
FRK 0080 0300 3000 | 0080 0300 | 3000 | 792
FRK 0080 0300 3100 | 0080 0300 | 3100 | 821
FRK 0080 0300 3200 | 0080 0300 | 3200 | 850
FRK 0080 0300 3300 | 0080 0300 | 3300 | 880
FRK 0080 0300 3400 | 0080 0300 | 3400 | 909
FRK 0080 0300 3500 | 0080 0300 | 3500 | 938
FRK 0080 0300 3600 | 0080 0300 | 3600 | 968
FRK 0080 0300 3700 | 0080 0300 | 3700 | 997
FRK 0080 0300 3800 | 0080 0300 | 3800 | 1026
FRK 0080 0300 3900 | 0080 0300 | 3900 | 1055
FRK 0080 0300 4000 | 0080 0300 | 4000 | 1085
FRK 0080 0300 4100 | 0080 0300 | 4100 | 1114
FRK 0080 0300 4200 | 0080 0300 | 4200 | 1143
FRK 0080 0300 4300 | 0080 0300 | 4300 | 1173
FRK 0080 0300 4400 | 0080 0300 | 4400 | 1202
FRK 0080 0300 4500 | 0080 0300 | 4500 | 1231
FRK 0080 0300 4600 | 0080 0300 | 4600 | 1260
FRK 0080 0300 4700 | 0080 0300 | 4700 | 1290
FRK 0080 0300 4800 | 0080 0300 | 4800 | 1319
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0090 0175
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,46
FRK 0090 0175 700 | 0090 0175 | 700 | 79
FRK 0090 0175 800 | 0090 0175 | 800 | 98
FRK 0090 0175 900 | 0090 0175 | 900 | 118
FRK 0090 0175 1000 | 0090 0175 | 1000 | 137
FRK 0090 0175 1100 | 0090 0175 | 1100 | 157
FRK 0090 0175 1200 | 0090 0175 | 1200 | 176
FRK 0090 0175 1300 | 0090 0175 | 1300 | 196
FRK 0090 0175 1400 | 0090 0175 | 1400 | 215
FRK 0090 0175 1500 | 0090 0175 | 1500 | 235
FRK 0090 0175 1600 | 0090 0175 | 1600 | 254
FRK 0090 0175 1700 | 0090 0175 | 1700 | 274
FRK 0090 0175 1800 | 0090 0175 | 1800 | 293
FRK 0090 0175 1900 | 0090 0175 | 1900 | 313
FRK 0090 0175 2000 | 0090 0175 | 2000 | 332
FRK 0090 0175 2100 | 0090 0175 | 2100 | 352
FRK 0090 0175 2200 | 0090 0175 | 2200 | 371
FRK 0090 0175 2300 | 0090 0175 | 2300 | 391
FRK 0090 0175 2400 | 0090 0175 | 2400 | 411
FRK 0090 0175 2500 | 0090 0175 | 2500 | 430
FRK 0090 0175 2600 | 0090 0175 | 2600 | 450
FRK 0090 0175 2700 | 0090 0175 | 2700 | 469
FRK 0090 0175 2800 | 0090 0175 | 2800 | 489
FRK 0090 0175 2900 | 0090 0175 | 2900 | 508
FRK 0090 0175 3000 | 0090 0175 | 3000 | 528
FRK 0090 0175 3100 | 0090 0175 | 3100 | 547
FRK 0090 0175 3200 | 0090 0175 | 3200 | 567
FRK 0090 0175 3300 | 0090 0175 | 3300 | 586
FRK 0090 0175 3400 | 0090 0175 | 3400 | 606
FRK 0090 0175 3500 | 0090 0175 | 3500 | 625
FRK 0090 0175 3600 | 0090 0175 | 3600 | 645
FRK 0090 0175 3700 | 0090 0175 | 3700 | 664
FRK 0090 0175 3800 | 0090 0175 | 3800 | 684
FRK 0090 0175 3900 | 0090 0175 | 3900 | 703
FRK 0090 0175 4000 | 0090 0175 | 4000 | 723
FRK 0090 0175 4100 | 0090 0175 | 4100 | 742
FRK 0090 0175 4200 | 0090 0175 | 4200 | 762
FRK 0090 0175 4300 | 0090 0175 | 4300 | 781
FRK 0090 0175 4400 | 0090 0175 | 4400 | 801
FRK 0090 0175 4500 | 0090 0175 | 4500 | 820
FRK 0090 0175 4600 | 0090 0175 | 4600 | 840
FRK 0090 0175 4700 | 0090 0175 | 4700 | 859
FRK 0090 0175 4800 | 0090 0175 | 4800 | 879
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0090 0200
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,463
FRK 0090 0200 700 | 0090 0200 | 700 | 94
FRK 0090 0200 800 | 0090 0200 | 800 | 117
FRK 0090 0200 900 | 0090 0200 | 900 | 140
FRK 0090 0200 1000 | 0090 0200 | 1000 | 164
FRK 0090 0200 1100 | 0090 0200 | 1100 | 187
FRK 0090 0200 1200 | 0090 0200 | 1200 | 210
FRK 0090 0200 1300 | 0090 0200 | 1300 | 233
FRK 0090 0200 1400 | 0090 0200 | 1400 | 256
FRK 0090 0200 1500 | 0090 0200 | 1500 | 279
FRK 0090 0200 1600 | 0090 0200 | 1600 | 303
FRK 0090 0200 1700 | 0090 0200 | 1700 | 326
FRK 0090 0200 1800 | 0090 0200 | 1800 | 349
FRK 0090 0200 1900 | 0090 0200 | 1900 | 372
FRK 0090 0200 2000 | 0090 0200 | 2000 | 395
FRK 0090 0200 2100 | 0090 0200 | 2100 | 419
FRK 0090 0200 2200 | 0090 0200 | 2200 | 442
FRK 0090 0200 2300 | 0090 0200 | 2300 | 465
FRK 0090 0200 2400 | 0090 0200 | 2400 | 488
FRK 0090 0200 2500 | 0090 0200 | 2500 | 511
FRK 0090 0200 2600 | 0090 0200 | 2600 | 535
FRK 0090 0200 2700 | 0090 0200 | 2700 | 558
FRK 0090 0200 2800 | 0090 0200 | 2800 | 581
FRK 0090 0200 2900 | 0090 0200 | 2900 | 604
FRK 0090 0200 3000 | 0090 0200 | 3000 | 627
FRK 0090 0200 3100 | 0090 0200 | 3100 | 651
FRK 0090 0200 3200 | 0090 0200 | 3200 | 674
FRK 0090 0200 3300 | 0090 0200 | 3300 | 697
FRK 0090 0200 3400 | 0090 0200 | 3400 | 720
FRK 0090 0200 3500 | 0090 0200 | 3500 | 743
FRK 0090 0200 3600 | 0090 0200 | 3600 | 766
FRK 0090 0200 3700 | 0090 0200 | 3700 | 790
FRK 0090 0200 3800 | 0090 0200 | 3800 | 813
FRK 0090 0200 3900 | 0090 0200 | 3900 | 836
FRK 0090 0200 4000 | 0090 0200 | 4000 | 859
FRK 0090 0200 4100 | 0090 0200 | 4100 | 882
FRK 0090 0200 4200 | 0090 0200 | 4200 | 906
FRK 0090 0200 4300 | 0090 0200 | 4300 | 929
FRK 0090 0200 4400 | 0090 0200 | 4400 | 952
FRK 0090 0200 4500 | 0090 0200 | 4500 | 975
FRK 0090 0200 4600 | 0090 0200 | 4600 | 998
FRK 0090 0200 4700 | 0090 0200 | 4700 | 1022
FRK 0090 0200 4800 | 0090 0200 | 4800 | 1045
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0090 0250
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,375
FRK 0090 0250 700 | 0090 0250 | 700 | 137
FRK 0090 0250 800 | 0090 0250 | 800 | 171
FRK 0090 0250 900 | 0090 0250 | 900 | 205
FRK 0090 0250 1000 | 0090 0250 | 1000 | 239
FRK 0090 0250 1100 | 0090 0250 | 1100 | 273
FRK 0090 0250 1200 | 0090 0250 | 1200 | 306
FRK 0090 0250 1300 | 0090 0250 | 1300 | 340
FRK 0090 0250 1400 | 0090 0250 | 1400 | 374
FRK 0090 0250 1500 | 0090 0250 | 1500 | 408
FRK 0090 0250 1600 | 0090 0250 | 1600 | 442
FRK 0090 0250 1700 | 0090 0250 | 1700 | 476
FRK 0090 0250 1800 | 0090 0250 | 1800 | 510
FRK 0090 0250 1900 | 0090 0250 | 1900 | 544
FRK 0090 0250 2000 | 0090 0250 | 2000 | 577
FRK 0090 0250 2100 | 0090 0250 | 2100 | 611
FRK 0090 0250 2200 | 0090 0250 | 2200 | 645
FRK 0090 0250 2300 | 0090 0250 | 2300 | 679
FRK 0090 0250 2400 | 0090 0250 | 2400 | 713
FRK 0090 0250 2500 | 0090 0250 | 2500 | 747
FRK 0090 0250 2600 | 0090 0250 | 2600 | 781
FRK 0090 0250 2700 | 0090 0250 | 2700 | 814
FRK 0090 0250 2800 | 0090 0250 | 2800 | 848
FRK 0090 0250 2900 | 0090 0250 | 2900 | 882
FRK 0090 0250 3000 | 0090 0250 | 3000 | 916
FRK 0090 0250 3100 | 0090 0250 | 3100 | 950
FRK 0090 0250 3200 | 0090 0250 | 3200 | 984
FRK 0090 0250 3300 | 0090 0250 | 3300 | 1018
FRK 0090 0250 3400 | 0090 0250 | 3400 | 1052
FRK 0090 0250 3500 | 0090 0250 | 3500 | 1085
FRK 0090 0250 3600 | 0090 0250 | 3600 | 1119
FRK 0090 0250 3700 | 0090 0250 | 3700 | 1153
FRK 0090 0250 3800 | 0090 0250 | 3800 | 1187
FRK 0090 0250 3900 | 0090 0250 | 3900 | 1221
FRK 0090 0250 4000 | 0090 0250 | 4000 | 1255
FRK 0090 0250 4100 | 0090 0250 | 4100 | 1289
FRK 0090 0250 4200 | 0090 0250 | 4200 | 1322
FRK 0090 0250 4300 | 0090 0250 | 4300 | 1356
FRK 0090 0250 4400 | 0090 0250 | 4400 | 1390
FRK 0090 0250 4500 | 0090 0250 | 4500 | 1424
FRK 0090 0250 4600 | 0090 0250 | 4600 | 1458
FRK 0090 0250 4700 | 0090 0250 | 4700 | 1492
FRK 0090 0250 4800 | 0090 0250 | 4800 | 1526
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0090 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,369
FRK 0090 0300 700 | 0090 0300 | 700 | 146
FRK 0090 0300 800 | 0090 0300 | 800 | 182
FRK 0090 0300 900 | 0090 0300 | 900 | 218
FRK 0090 0300 1000 | 0090 0300 | 1000 | 254
FRK 0090 0300 1100 | 0090 0300 | 1100 | 290
FRK 0090 0300 1200 | 0090 0300 | 1200 | 326
FRK 0090 0300 1300 | 0090 0300 | 1300 | 362
FRK 0090 0300 1400 | 0090 0300 | 1400 | 398
FRK 0090 0300 1500 | 0090 0300 | 1500 | 434
FRK 0090 0300 1600 | 0090 0300 | 1600 | 470
FRK 0090 0300 1700 | 0090 0300 | 1700 | 506
FRK 0090 0300 1800 | 0090 0300 | 1800 | 542
FRK 0090 0300 1900 | 0090 0300 | 1900 | 578
FRK 0090 0300 2000 | 0090 0300 | 2000 | 614
FRK 0090 0300 2100 | 0090 0300 | 2100 | 650
FRK 0090 0300 2200 | 0090 0300 | 2200 | 686
FRK 0090 0300 2300 | 0090 0300 | 2300 | 722
FRK 0090 0300 2400 | 0090 0300 | 2400 | 758
FRK 0090 0300 2500 | 0090 0300 | 2500 | 794
FRK 0090 0300 2600 | 0090 0300 | 2600 | 830
FRK 0090 0300 2700 | 0090 0300 | 2700 | 866
FRK 0090 0300 2800 | 0090 0300 | 2800 | 902
FRK 0090 0300 2900 | 0090 0300 | 2900 | 938
FRK 0090 0300 3000 | 0090 0300 | 3000 | 974
FRK 0090 0300 3100 | 0090 0300 | 3100 | 1010
FRK 0090 0300 3200 | 0090 0300 | 3200 | 1046
FRK 0090 0300 3300 | 0090 0300 | 3300 | 1082
FRK 0090 0300 3400 | 0090 0300 | 3400 | 1118
FRK 0090 0300 3500 | 0090 0300 | 3500 | 1154
FRK 0090 0300 3600 | 0090 0300 | 3600 | 1190
FRK 0090 0300 3700 | 0090 0300 | 3700 | 1226
FRK 0090 0300 3800 | 0090 0300 | 3800 | 1262
FRK 0090 0300 3900 | 0090 0300 | 3900 | 1298
FRK 0090 0300 4000 | 0090 0300 | 4000 | 1334
FRK 0090 0300 4100 | 0090 0300 | 4100 | 1370
FRK 0090 0300 4200 | 0090 0300 | 4200 | 1406
FRK 0090 0300 4300 | 0090 0300 | 4300 | 1442
FRK 0090 0300 4400 | 0090 0300 | 4400 | 1478
FRK 0090 0300 4500 | 0090 0300 | 4500 | 1514
FRK 0090 0300 4600 | 0090 0300 | 4600 | 1550
FRK 0090 0300 4700 | 0090 0300 | 4700 | 1586
FRK 0090 0300 4800 | 0090 0300 | 4800 | 1622
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0090 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,389
FRK 0090 0425 700 | 0090 0425 | 700 | 209
FRK 0090 0425 800 | 0090 0425 | 800 | 261
FRK 0090 0425 900 | 0090 0425 | 900 | 313
FRK 0090 0425 1000 | 0090 0425 | 1000 | 365
FRK 0090 0425 1100 | 0090 0425 | 1100 | 416
FRK 0090 0425 1200 | 0090 0425 | 1200 | 468
FRK 0090 0425 1300 | 0090 0425 | 1300 | 520
FRK 0090 0425 1400 | 0090 0425 | 1400 | 572
FRK 0090 0425 1500 | 0090 0425 | 1500 | 623
FRK 0090 0425 1600 | 0090 0425 | 1600 | 675
FRK 0090 0425 1700 | 0090 0425 | 1700 | 727
FRK 0090 0425 1800 | 0090 0425 | 1800 | 778
FRK 0090 0425 1900 | 0090 0425 | 1900 | 830
FRK 0090 0425 2000 | 0090 0425 | 2000 | 882
FRK 0090 0425 2100 | 0090 0425 | 2100 | 934
FRK 0090 0425 2200 | 0090 0425 | 2200 | 985
FRK 0090 0425 2300 | 0090 0425 | 2300 | 1037
FRK 0090 0425 2400 | 0090 0425 | 2400 | 1089
FRK 0090 0425 2500 | 0090 0425 | 2500 | 1140
FRK 0090 0425 2600 | 0090 0425 | 2600 | 1192
FRK 0090 0425 2700 | 0090 0425 | 2700 | 1244
FRK 0090 0425 2800 | 0090 0425 | 2800 | 1296
FRK 0090 0425 2900 | 0090 0425 | 2900 | 1347
FRK 0090 0425 3000 | 0090 0425 | 3000 | 1399
FRK 0090 0425 3100 | 0090 0425 | 3100 | 1451
FRK 0090 0425 3200 | 0090 0425 | 3200 | 1502
FRK 0090 0425 3300 | 0090 0425 | 3300 | 1554
FRK 0090 0425 3400 | 0090 0425 | 3400 | 1606
FRK 0090 0425 3500 | 0090 0425 | 3500 | 1658
FRK 0090 0425 3600 | 0090 0425 | 3600 | 1709
FRK 0090 0425 3700 | 0090 0425 | 3700 | 1761
FRK 0090 0425 3800 | 0090 0425 | 3800 | 1813
FRK 0090 0425 3900 | 0090 0425 | 3900 | 1865
FRK 0090 0425 4000 | 0090 0425 | 4000 | 1916
FRK 0090 0425 4100 | 0090 0425 | 4100 | 1968
FRK 0090 0425 4200 | 0090 0425 | 4200 | 2020
FRK 0090 0425 4300 | 0090 0425 | 4300 | 2071
FRK 0090 0425 4400 | 0090 0425 | 4400 | 2123
FRK 0090 0425 4500 | 0090 0425 | 4500 | 2175
FRK 0090 0425 4600 | 0090 0425 | 4600 | 2227
FRK 0090 0425 4700 | 0090 0425 | 4700 | 2278
FRK 0090 0425 4800 | 0090 0425 | 4800 | 2330
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0110 0175
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,479
FRK 0110 0175 700 | 0110 0175 | 700 | 103
FRK 0110 0175 800 | 0110 0175 | 800 | 129
FRK 0110 0175 900 | 0110 0175 | 900 | 155
FRK 0110 0175 1000 | 0110 0175 | 1000 | 180
FRK 0110 0175 1100 | 0110 0175 | 1100 | 206
FRK 0110 0175 1200 | 0110 0175 | 1200 | 232
FRK 0110 0175 1300 | 0110 0175 | 1300 | 257
FRK 0110 0175 1400 | 0110 0175 | 1400 | 283
FRK 0110 0175 1500 | 0110 0175 | 1500 | 308
FRK 0110 0175 1600 | 0110 0175 | 1600 | 334
FRK 0110 0175 1700 | 0110 0175 | 1700 | 359
FRK 0110 0175 1800 | 0110 0175 | 1800 | 385
FRK 0110 0175 1900 | 0110 0175 | 1900 | 411
FRK 0110 0175 2000 | 0110 0175 | 2000 | 436
FRK 0110 0175 2100 | 0110 0175 | 2100 | 462
FRK 0110 0175 2200 | 0110 0175 | 2200 | 487
FRK 0110 0175 2300 | 0110 0175 | 2300 | 513
FRK 0110 0175 2400 | 0110 0175 | 2400 | 539
FRK 0110 0175 2500 | 0110 0175 | 2500 | 564
FRK 0110 0175 2600 | 0110 0175 | 2600 | 590
FRK 0110 0175 2700 | 0110 0175 | 2700 | 615
FRK 0110 0175 2800 | 0110 0175 | 2800 | 641
FRK 0110 0175 2900 | 0110 0175 | 2900 | 667
FRK 0110 0175 3000 | 0110 0175 | 3000 | 692
FRK 0110 0175 3100 | 0110 0175 | 3100 | 718
FRK 0110 0175 3200 | 0110 0175 | 3200 | 743
FRK 0110 0175 3300 | 0110 0175 | 3300 | 769
FRK 0110 0175 3400 | 0110 0175 | 3400 | 794
FRK 0110 0175 3500 | 0110 0175 | 3500 | 820
FRK 0110 0175 3600 | 0110 0175 | 3600 | 846
FRK 0110 0175 3700 | 0110 0175 | 3700 | 871
FRK 0110 0175 3800 | 0110 0175 | 3800 | 897
FRK 0110 0175 3900 | 0110 0175 | 3900 | 922
FRK 0110 0175 4000 | 0110 0175 | 4000 | 948
FRK 0110 0175 4100 | 0110 0175 | 4100 | 974
FRK 0110 0175 4200 | 0110 0175 | 4200 | 999
FRK 0110 0175 4300 | 0110 0175 | 4300 | 1025
FRK 0110 0175 4400 | 0110 0175 | 4400 | 1050
FRK 0110 0175 4500 | 0110 0175 | 4500 | 1076
FRK 0110 0175 4600 | 0110 0175 | 4600 | 1101
FRK 0110 0175 4700 | 0110 0175 | 4700 | 1127
FRK 0110 0175 4800 | 0110 0175 | 4800 | 1153
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0110 0200
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,479
FRK 0110 0200 700 | 0110 0200 | 700 | 110
FRK 0110 0200 800 | 0110 0200 | 800 | 137
FRK 0110 0200 900 | 0110 0200 | 900 | 164
FRK 0110 0200 1000 | 0110 0200 | 1000 | 191
FRK 0110 0200 1100 | 0110 0200 | 1100 | 218
FRK 0110 0200 1200 | 0110 0200 | 1200 | 246
FRK 0110 0200 1300 | 0110 0200 | 1300 | 273
FRK 0110 0200 1400 | 0110 0200 | 1400 | 300
FRK 0110 0200 1500 | 0110 0200 | 1500 | 327
FRK 0110 0200 1600 | 0110 0200 | 1600 | 354
FRK 0110 0200 1700 | 0110 0200 | 1700 | 381
FRK 0110 0200 1800 | 0110 0200 | 1800 | 408
FRK 0110 0200 1900 | 0110 0200 | 1900 | 435
FRK 0110 0200 2000 | 0110 0200 | 2000 | 463
FRK 0110 0200 2100 | 0110 0200 | 2100 | 490
FRK 0110 0200 2200 | 0110 0200 | 2200 | 517
FRK 0110 0200 2300 | 0110 0200 | 2300 | 544
FRK 0110 0200 2400 | 0110 0200 | 2400 | 571
FRK 0110 0200 2500 | 0110 0200 | 2500 | 598
FRK 0110 0200 2600 | 0110 0200 | 2600 | 625
FRK 0110 0200 2700 | 0110 0200 | 2700 | 653
FRK 0110 0200 2800 | 0110 0200 | 2800 | 680
FRK 0110 0200 2900 | 0110 0200 | 2900 | 707
FRK 0110 0200 3000 | 0110 0200 | 3000 | 734
FRK 0110 0200 3100 | 0110 0200 | 3100 | 761
FRK 0110 0200 3200 | 0110 0200 | 3200 | 788
FRK 0110 0200 3300 | 0110 0200 | 3300 | 815
FRK 0110 0200 3400 | 0110 0200 | 3400 | 842
FRK 0110 0200 3500 | 0110 0200 | 3500 | 870
FRK 0110 0200 3600 | 0110 0200 | 3600 | 897
FRK 0110 0200 3700 | 0110 0200 | 3700 | 924
FRK 0110 0200 3800 | 0110 0200 | 3800 | 951
FRK 0110 0200 3900 | 0110 0200 | 3900 | 978
FRK 0110 0200 4000 | 0110 0200 | 4000 | 1005
FRK 0110 0200 4100 | 0110 0200 | 4100 | 1032
FRK 0110 0200 4200 | 0110 0200 | 4200 | 1060
FRK 0110 0200 4300 | 0110 0200 | 4300 | 1087
FRK 0110 0200 4400 | 0110 0200 | 4400 | 1114
FRK 0110 0200 4500 | 0110 0200 | 4500 | 1141
FRK 0110 0200 4600 | 0110 0200 | 4600 | 1168
FRK 0110 0200 4700 | 0110 0200 | 4700 | 1195
FRK 0110 0200 4800 | 0110 0200 | 4800 | 1222
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0110 0250
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,46
FRK 0110 0250 700 | 0110 0250 | 700 | 166
FRK 0110 0250 800 | 0110 0250 | 800 | 207
FRK 0110 0250 900 | 0110 0250 | 900 | 248
FRK 0110 0250 1000 | 0110 0250 | 1000 | 289
FRK 0110 0250 1100 | 0110 0250 | 1100 | 330
FRK 0110 0250 1200 | 0110 0250 | 1200 | 371
FRK 0110 0250 1300 | 0110 0250 | 1300 | 413
FRK 0110 0250 1400 | 0110 0250 | 1400 | 454
FRK 0110 0250 1500 | 0110 0250 | 1500 | 495
FRK 0110 0250 1600 | 0110 0250 | 1600 | 536
FRK 0110 0250 1700 | 0110 0250 | 1700 | 577
FRK 0110 0250 1800 | 0110 0250 | 1800 | 618
FRK 0110 0250 1900 | 0110 0250 | 1900 | 659
FRK 0110 0250 2000 | 0110 0250 | 2000 | 700
FRK 0110 0250 2100 | 0110 0250 | 2100 | 741
FRK 0110 0250 2200 | 0110 0250 | 2200 | 782
FRK 0110 0250 2300 | 0110 0250 | 2300 | 823
FRK 0110 0250 2400 | 0110 0250 | 2400 | 864
FRK 0110 0250 2500 | 0110 0250 | 2500 | 905
FRK 0110 0250 2600 | 0110 0250 | 2600 | 946
FRK 0110 0250 2700 | 0110 0250 | 2700 | 987
FRK 0110 0250 2800 | 0110 0250 | 2800 | 1028
FRK 0110 0250 2900 | 0110 0250 | 2900 | 1069
FRK 0110 0250 3000 | 0110 0250 | 3000 | 1110
FRK 0110 0250 3100 | 0110 0250 | 3100 | 1151
FRK 0110 0250 3200 | 0110 0250 | 3200 | 1192
FRK 0110 0250 3300 | 0110 0250 | 3300 | 1233
FRK 0110 0250 3400 | 0110 0250 | 3400 | 1275
FRK 0110 0250 3500 | 0110 0250 | 3500 | 1316
FRK 0110 0250 3600 | 0110 0250 | 3600 | 1357
FRK 0110 0250 3700 | 0110 0250 | 3700 | 1398
FRK 0110 0250 3800 | 0110 0250 | 3800 | 1439
FRK 0110 0250 3900 | 0110 0250 | 3900 | 1480
FRK 0110 0250 4000 | 0110 0250 | 4000 | 1521
FRK 0110 0250 4100 | 0110 0250 | 4100 | 1562
FRK 0110 0250 4200 | 0110 0250 | 4200 | 1603
FRK 0110 0250 4300 | 0110 0250 | 4300 | 1644
FRK 0110 0250 4400 | 0110 0250 | 4400 | 1685
FRK 0110 0250 4500 | 0110 0250 | 4500 | 1726
FRK 0110 0250 4600 | 0110 0250 | 4600 | 1767
FRK 0110 0250 4700 | 0110 0250 | 4700 | 1808
FRK 0110 0250 4800 | 0110 0250 | 4800 | 1849
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0110 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,468
FRK 0110 0300 700 | 0110 0300 | 700 | 182
FRK 0110 0300 800 | 0110 0300 | 800 | 227
FRK 0110 0300 900 | 0110 0300 | 900 | 272
FRK 0110 0300 1000 | 0110 0300 | 1000 | 316
FRK 0110 0300 1100 | 0110 0300 | 1100 | 361
FRK 0110 0300 1200 | 0110 0300 | 1200 | 406
FRK 0110 0300 1300 | 0110 0300 | 1300 | 451
FRK 0110 0300 1400 | 0110 0300 | 1400 | 496
FRK 0110 0300 1500 | 0110 0300 | 1500 | 541
FRK 0110 0300 1600 | 0110 0300 | 1600 | 586
FRK 0110 0300 1700 | 0110 0300 | 1700 | 631
FRK 0110 0300 1800 | 0110 0300 | 1800 | 676
FRK 0110 0300 1900 | 0110 0300 | 1900 | 720
FRK 0110 0300 2000 | 0110 0300 | 2000 | 765
FRK 0110 0300 2100 | 0110 0300 | 2100 | 810
FRK 0110 0300 2200 | 0110 0300 | 2200 | 855
FRK 0110 0300 2300 | 0110 0300 | 2300 | 900
FRK 0110 0300 2400 | 0110 0300 | 2400 | 945
FRK 0110 0300 2500 | 0110 0300 | 2500 | 990
FRK 0110 0300 2600 | 0110 0300 | 2600 | 1035
FRK 0110 0300 2700 | 0110 0300 | 2700 | 1080
FRK 0110 0300 2800 | 0110 0300 | 2800 | 1124
FRK 0110 0300 2900 | 0110 0300 | 2900 | 1169
FRK 0110 0300 3000 | 0110 0300 | 3000 | 1214
FRK 0110 0300 3100 | 0110 0300 | 3100 | 1259
FRK 0110 0300 3200 | 0110 0300 | 3200 | 1304
FRK 0110 0300 3300 | 0110 0300 | 3300 | 1349
FRK 0110 0300 3400 | 0110 0300 | 3400 | 1394
FRK 0110 0300 3500 | 0110 0300 | 3500 | 1439
FRK 0110 0300 3600 | 0110 0300 | 3600 | 1484
FRK 0110 0300 3700 | 0110 0300 | 3700 | 1528
FRK 0110 0300 3800 | 0110 0300 | 3800 | 1573
FRK 0110 0300 3900 | 0110 0300 | 3900 | 1618
FRK 0110 0300 4000 | 0110 0300 | 4000 | 1663
FRK 0110 0300 4100 | 0110 0300 | 4100 | 1708
FRK 0110 0300 4200 | 0110 0300 | 4200 | 1753
FRK 0110 0300 4300 | 0110 0300 | 4300 | 1798
FRK 0110 0300 4400 | 0110 0300 | 4400 | 1843
FRK 0110 0300 4500 | 0110 0300 | 4500 | 1888
FRK 0110 0300 4600 | 0110 0300 | 4600 | 1932
FRK 0110 0300 4700 | 0110 0300 | 4700 | 1977
FRK 0110 0300 4800 | 0110 0300 | 4800 | 2022
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0110 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,403
FRK 0110 0425 700 | 0110 0425 | 700 | 245
FRK 0110 0425 800 | 0110 0425 | 800 | 305
FRK 0110 0425 900 | 0110 0425 | 900 | 365
FRK 0110 0425 1000 | 0110 0425 | 1000 | 425
FRK 0110 0425 1100 | 0110 0425 | 1100 | 486
FRK 0110 0425 1200 | 0110 0425 | 1200 | 546
FRK 0110 0425 1300 | 0110 0425 | 1300 | 607
FRK 0110 0425 1400 | 0110 0425 | 1400 | 667
FRK 0110 0425 1500 | 0110 0425 | 1500 | 727
FRK 0110 0425 1600 | 0110 0425 | 1600 | 788
FRK 0110 0425 1700 | 0110 0425 | 1700 | 848
FRK 0110 0425 1800 | 0110 0425 | 1800 | 908
FRK 0110 0425 1900 | 0110 0425 | 1900 | 969
FRK 0110 0425 2000 | 0110 0425 | 2000 | 1029
FRK 0110 0425 2100 | 0110 0425 | 2100 | 1089
FRK 0110 0425 2200 | 0110 0425 | 2200 | 1150
FRK 0110 0425 2300 | 0110 0425 | 2300 | 1210
FRK 0110 0425 2400 | 0110 0425 | 2400 | 1270
FRK 0110 0425 2500 | 0110 0425 | 2500 | 1331
FRK 0110 0425 2600 | 0110 0425 | 2600 | 1391
FRK 0110 0425 2700 | 0110 0425 | 2700 | 1451
FRK 0110 0425 2800 | 0110 0425 | 2800 | 1512
FRK 0110 0425 2900 | 0110 0425 | 2900 | 1572
FRK 0110 0425 3000 | 0110 0425 | 3000 | 1632
FRK 0110 0425 3100 | 0110 0425 | 3100 | 1693
FRK 0110 0425 3200 | 0110 0425 | 3200 | 1753
FRK 0110 0425 3300 | 0110 0425 | 3300 | 1813
FRK 0110 0425 3400 | 0110 0425 | 3400 | 1874
FRK 0110 0425 3500 | 0110 0425 | 3500 | 1934
FRK 0110 0425 3600 | 0110 0425 | 3600 | 1995
FRK 0110 0425 3700 | 0110 0425 | 3700 | 2055
FRK 0110 0425 3800 | 0110 0425 | 3800 | 2115
FRK 0110 0425 3900 | 0110 0425 | 3900 | 2176
FRK 0110 0425 4000 | 0110 0425 | 4000 | 2236
FRK 0110 0425 4100 | 0110 0425 | 4100 | 2296
FRK 0110 0425 4200 | 0110 0425 | 4200 | 2357
FRK 0110 0425 4300 | 0110 0425 | 4300 | 2417
FRK 0110 0425 4400 | 0110 0425 | 4400 | 2477
FRK 0110 0425 4500 | 0110 0425 | 4500 | 2538
FRK 0110 0425 4600 | 0110 0425 | 4600 | 2598
FRK 0110 0425 4700 | 0110 0425 | 4700 | 2658
FRK 0110 0425 4800 | 0110 0425 | 4800 | 2719
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0125 0175
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,483
FRK 0125 0175 700 | 0125 0175 | 700 | 107
FRK 0125 0175 800 | 0125 0175 | 800 | 134
FRK 0125 0175 900 | 0125 0175 | 900 | 161
FRK 0125 0175 1000 | 0125 0175 | 1000 | 187
FRK 0125 0175 1100 | 0125 0175 | 1100 | 214
FRK 0125 0175 1200 | 0125 0175 | 1200 | 240
FRK 0125 0175 1300 | 0125 0175 | 1300 | 267
FRK 0125 0175 1400 | 0125 0175 | 1400 | 293
FRK 0125 0175 1500 | 0125 0175 | 1500 | 320
FRK 0125 0175 1600 | 0125 0175 | 1600 | 346
FRK 0125 0175 1700 | 0125 0175 | 1700 | 373
FRK 0125 0175 1800 | 0125 0175 | 1800 | 399
FRK 0125 0175 1900 | 0125 0175 | 1900 | 426
FRK 0125 0175 2000 | 0125 0175 | 2000 | 452
FRK 0125 0175 2100 | 0125 0175 | 2100 | 479
FRK 0125 0175 2200 | 0125 0175 | 2200 | 505
FRK 0125 0175 2300 | 0125 0175 | 2300 | 532
FRK 0125 0175 2400 | 0125 0175 | 2400 | 559
FRK 0125 0175 2500 | 0125 0175 | 2500 | 585
FRK 0125 0175 2600 | 0125 0175 | 2600 | 612
FRK 0125 0175 2700 | 0125 0175 | 2700 | 638
FRK 0125 0175 2800 | 0125 0175 | 2800 | 665
FRK 0125 0175 2900 | 0125 0175 | 2900 | 691
FRK 0125 0175 3000 | 0125 0175 | 3000 | 718
FRK 0125 0175 3100 | 0125 0175 | 3100 | 744
FRK 0125 0175 3200 | 0125 0175 | 3200 | 771
FRK 0125 0175 3300 | 0125 0175 | 3300 | 797
FRK 0125 0175 3400 | 0125 0175 | 3400 | 824
FRK 0125 0175 3500 | 0125 0175 | 3500 | 850
FRK 0125 0175 3600 | 0125 0175 | 3600 | 877
FRK 0125 0175 3700 | 0125 0175 | 3700 | 903
FRK 0125 0175 3800 | 0125 0175 | 3800 | 930
FRK 0125 0175 3900 | 0125 0175 | 3900 | 957
FRK 0125 0175 4000 | 0125 0175 | 4000 | 983
FRK 0125 0175 4100 | 0125 0175 | 4100 | 1010
FRK 0125 0175 4200 | 0125 0175 | 4200 | 1036
FRK 0125 0175 4300 | 0125 0175 | 4300 | 1063
FRK 0125 0175 4400 | 0125 0175 | 4400 | 1089
FRK 0125 0175 4500 | 0125 0175 | 4500 | 1116
FRK 0125 0175 4600 | 0125 0175 | 4600 | 1142
FRK 0125 0175 4700 | 0125 0175 | 4700 | 1169
FRK 0125 0175 4800 | 0125 0175 | 4800 | 1195
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0125 0200
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,485
FRK 0125 0200 700 | 0125 0200 | 700 | 112
FRK 0125 0200 800 | 0125 0200 | 800 | 140
FRK 0125 0200 900 | 0125 0200 | 900 | 168
FRK 0125 0200 1000 | 0125 0200 | 1000 | 196
FRK 0125 0200 1100 | 0125 0200 | 1100 | 224
FRK 0125 0200 1200 | 0125 0200 | 1200 | 251
FRK 0125 0200 1300 | 0125 0200 | 1300 | 279
FRK 0125 0200 1400 | 0125 0200 | 1400 | 307
FRK 0125 0200 1500 | 0125 0200 | 1500 | 335
FRK 0125 0200 1600 | 0125 0200 | 1600 | 363
FRK 0125 0200 1700 | 0125 0200 | 1700 | 390
FRK 0125 0200 1800 | 0125 0200 | 1800 | 418
FRK 0125 0200 1900 | 0125 0200 | 1900 | 446
FRK 0125 0200 2000 | 0125 0200 | 2000 | 474
FRK 0125 0200 2100 | 0125 0200 | 2100 | 501
FRK 0125 0200 2200 | 0125 0200 | 2200 | 529
FRK 0125 0200 2300 | 0125 0200 | 2300 | 557
FRK 0125 0200 2400 | 0125 0200 | 2400 | 585
FRK 0125 0200 2500 | 0125 0200 | 2500 | 613
FRK 0125 0200 2600 | 0125 0200 | 2600 | 640
FRK 0125 0200 2700 | 0125 0200 | 2700 | 668
FRK 0125 0200 2800 | 0125 0200 | 2800 | 696
FRK 0125 0200 2900 | 0125 0200 | 2900 | 724
FRK 0125 0200 3000 | 0125 0200 | 3000 | 751
FRK 0125 0200 3100 | 0125 0200 | 3100 | 779
FRK 0125 0200 3200 | 0125 0200 | 3200 | 807
FRK 0125 0200 3300 | 0125 0200 | 3300 | 835
FRK 0125 0200 3400 | 0125 0200 | 3400 | 863
FRK 0125 0200 3500 | 0125 0200 | 3500 | 890
FRK 0125 0200 3600 | 0125 0200 | 3600 | 918
FRK 0125 0200 3700 | 0125 0200 | 3700 | 946
FRK 0125 0200 3800 | 0125 0200 | 3800 | 974
FRK 0125 0200 3900 | 0125 0200 | 3900 | 1001
FRK 0125 0200 4000 | 0125 0200 | 4000 | 1029
FRK 0125 0200 4100 | 0125 0200 | 4100 | 1057
FRK 0125 0200 4200 | 0125 0200 | 4200 | 1085
FRK 0125 0200 4300 | 0125 0200 | 4300 | 1113
FRK 0125 0200 4400 | 0125 0200 | 4400 | 1140
FRK 0125 0200 4500 | 0125 0200 | 4500 | 1168
FRK 0125 0200 4600 | 0125 0200 | 4600 | 1196
FRK 0125 0200 4700 | 0125 0200 | 4700 | 1224
FRK 0125 0200 4800 | 0125 0200 | 4800 | 1252
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0125 0250
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,457
FRK 0125 0250 700 | 0125 0250 | 700 | 188
FRK 0125 0250 800 | 0125 0250 | 800 | 235
FRK 0125 0250 900 | 0125 0250 | 900 | 281
FRK 0125 0250 1000 | 0125 0250 | 1000 | 328
FRK 0125 0250 1100 | 0125 0250 | 1100 | 374
FRK 0125 0250 1200 | 0125 0250 | 1200 | 421
FRK 0125 0250 1300 | 0125 0250 | 1300 | 467
FRK 0125 0250 1400 | 0125 0250 | 1400 | 514
FRK 0125 0250 1500 | 0125 0250 | 1500 | 560
FRK 0125 0250 1600 | 0125 0250 | 1600 | 607
FRK 0125 0250 1700 | 0125 0250 | 1700 | 653
FRK 0125 0250 1800 | 0125 0250 | 1800 | 700
FRK 0125 0250 1900 | 0125 0250 | 1900 | 746
FRK 0125 0250 2000 | 0125 0250 | 2000 | 793
FRK 0125 0250 2100 | 0125 0250 | 2100 | 839
FRK 0125 0250 2200 | 0125 0250 | 2200 | 886
FRK 0125 0250 2300 | 0125 0250 | 2300 | 932
FRK 0125 0250 2400 | 0125 0250 | 2400 | 978
FRK 0125 0250 2500 | 0125 0250 | 2500 | 1025
FRK 0125 0250 2600 | 0125 0250 | 2600 | 1071
FRK 0125 0250 2700 | 0125 0250 | 2700 | 1118
FRK 0125 0250 2800 | 0125 0250 | 2800 | 1164
FRK 0125 0250 2900 | 0125 0250 | 2900 | 1211
FRK 0125 0250 3000 | 0125 0250 | 3000 | 1257
FRK 0125 0250 3100 | 0125 0250 | 3100 | 1304
FRK 0125 0250 3200 | 0125 0250 | 3200 | 1350
FRK 0125 0250 3300 | 0125 0250 | 3300 | 1397
FRK 0125 0250 3400 | 0125 0250 | 3400 | 1443
FRK 0125 0250 3500 | 0125 0250 | 3500 | 1490
FRK 0125 0250 3600 | 0125 0250 | 3600 | 1536
FRK 0125 0250 3700 | 0125 0250 | 3700 | 1583
FRK 0125 0250 3800 | 0125 0250 | 3800 | 1629
FRK 0125 0250 3900 | 0125 0250 | 3900 | 1676
FRK 0125 0250 4000 | 0125 0250 | 4000 | 1722
FRK 0125 0250 4100 | 0125 0250 | 4100 | 1769
FRK 0125 0250 4200 | 0125 0250 | 4200 | 1815
FRK 0125 0250 4300 | 0125 0250 | 4300 | 1862
FRK 0125 0250 4400 | 0125 0250 | 4400 | 1908
FRK 0125 0250 4500 | 0125 0250 | 4500 | 1955
FRK 0125 0250 4600 | 0125 0250 | 4600 | 2001
FRK 0125 0250 4700 | 0125 0250 | 4700 | 2048
FRK 0125 0250 4800 | 0125 0250 | 4800 | 2094
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0125 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,369
FRK 0125 0300 700 | 0125 0300 | 700 | 213
FRK 0125 0300 800 | 0125 0300 | 800 | 266
FRK 0125 0300 900 | 0125 0300 | 900 | 319
FRK 0125 0300 1000 | 0125 0300 | 1000 | 372
FRK 0125 0300 1100 | 0125 0300 | 1100 | 424
FRK 0125 0300 1200 | 0125 0300 | 1200 | 477
FRK 0125 0300 1300 | 0125 0300 | 1300 | 530
FRK 0125 0300 1400 | 0125 0300 | 1400 | 583
FRK 0125 0300 1500 | 0125 0300 | 1500 | 635
FRK 0125 0300 1600 | 0125 0300 | 1600 | 688
FRK 0125 0300 1700 | 0125 0300 | 1700 | 741
FRK 0125 0300 1800 | 0125 0300 | 1800 | 793
FRK 0125 0300 1900 | 0125 0300 | 1900 | 846
FRK 0125 0300 2000 | 0125 0300 | 2000 | 899
FRK 0125 0300 2100 | 0125 0300 | 2100 | 952
FRK 0125 0300 2200 | 0125 0300 | 2200 | 1004
FRK 0125 0300 2300 | 0125 0300 | 2300 | 1057
FRK 0125 0300 2400 | 0125 0300 | 2400 | 1110
FRK 0125 0300 2500 | 0125 0300 | 2500 | 1162
FRK 0125 0300 2600 | 0125 0300 | 2600 | 1215
FRK 0125 0300 2700 | 0125 0300 | 2700 | 1268
FRK 0125 0300 2800 | 0125 0300 | 2800 | 1321
FRK 0125 0300 2900 | 0125 0300 | 2900 | 1373
FRK 0125 0300 3000 | 0125 0300 | 3000 | 1426
FRK 0125 0300 3100 | 0125 0300 | 3100 | 1479
FRK 0125 0300 3200 | 0125 0300 | 3200 | 1531
FRK 0125 0300 3300 | 0125 0300 | 3300 | 1584
FRK 0125 0300 3400 | 0125 0300 | 3400 | 1637
FRK 0125 0300 3500 | 0125 0300 | 3500 | 1690
FRK 0125 0300 3600 | 0125 0300 | 3600 | 1742
FRK 0125 0300 3700 | 0125 0300 | 3700 | 1795
FRK 0125 0300 3800 | 0125 0300 | 3800 | 1848
FRK 0125 0300 3900 | 0125 0300 | 3900 | 1900
FRK 0125 0300 4000 | 0125 0300 | 4000 | 1953
FRK 0125 0300 4100 | 0125 0300 | 4100 | 2006
FRK 0125 0300 4200 | 0125 0300 | 4200 | 2059
FRK 0125 0300 4300 | 0125 0300 | 4300 | 2111
FRK 0125 0300 4400 | 0125 0300 | 4400 | 2164
FRK 0125 0300 4500 | 0125 0300 | 4500 | 2217
FRK 0125 0300 4600 | 0125 0300 | 4600 | 2270
FRK 0125 0300 4700 | 0125 0300 | 4700 | 2322
FRK 0125 0300 4800 | 0125 0300 | 4800 | 2375
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0125 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,403
FRK 0125 0425 700 | 0125 0425 | 700 | 319
FRK 0125 0425 800 | 0125 0425 | 800 | 398
FRK 0125 0425 900 | 0125 0425 | 900 | 477
FRK 0125 0425 1000 | 0125 0425 | 1000 | 556
FRK 0125 0425 1100 | 0125 0425 | 1100 | 635
FRK 0125 0425 1200 | 0125 0425 | 1200 | 714
FRK 0125 0425 1300 | 0125 0425 | 1300 | 793
FRK 0125 0425 1400 | 0125 0425 | 1400 | 872
FRK 0125 0425 1500 | 0125 0425 | 1500 | 951
FRK 0125 0425 1600 | 0125 0425 | 1600 | 1030
FRK 0125 0425 1700 | 0125 0425 | 1700 | 1109
FRK 0125 0425 1800 | 0125 0425 | 1800 | 1187
FRK 0125 0425 1900 | 0125 0425 | 1900 | 1266
FRK 0125 0425 2000 | 0125 0425 | 2000 | 1345
FRK 0125 0425 2100 | 0125 0425 | 2100 | 1424
FRK 0125 0425 2200 | 0125 0425 | 2200 | 1503
FRK 0125 0425 2300 | 0125 0425 | 2300 | 1582
FRK 0125 0425 2400 | 0125 0425 | 2400 | 1661
FRK 0125 0425 2500 | 0125 0425 | 2500 | 1740
FRK 0125 0425 2600 | 0125 0425 | 2600 | 1819
FRK 0125 0425 2700 | 0125 0425 | 2700 | 1898
FRK 0125 0425 2800 | 0125 0425 | 2800 | 1977
FRK 0125 0425 2900 | 0125 0425 | 2900 | 2055
FRK 0125 0425 3000 | 0125 0425 | 3000 | 2134
FRK 0125 0425 3100 | 0125 0425 | 3100 | 2213
FRK 0125 0425 3200 | 0125 0425 | 3200 | 2292
FRK 0125 0425 3300 | 0125 0425 | 3300 | 2371
FRK 0125 0425 3400 | 0125 0425 | 3400 | 2450
FRK 0125 0425 3500 | 0125 0425 | 3500 | 2529
FRK 0125 0425 3600 | 0125 0425 | 3600 | 2608
FRK 0125 0425 3700 | 0125 0425 | 3700 | 2687
FRK 0125 0425 3800 | 0125 0425 | 3800 | 2766
FRK 0125 0425 3900 | 0125 0425 | 3900 | 2844
FRK 0125 0425 4000 | 0125 0425 | 4000 | 2923
FRK 0125 0425 4100 | 0125 0425 | 4100 | 3002
FRK 0125 0425 4200 | 0125 0425 | 4200 | 3081
FRK 0125 0425 4300 | 0125 0425 | 4300 | 3160
FRK 0125 0425 4400 | 0125 0425 | 4400 | 3239
FRK 0125 0425 4500 | 0125 0425 | 4500 | 3318
FRK 0125 0425 4600 | 0125 0425 | 4600 | 3397
FRK 0125 0425 4700 | 0125 0425 | 4700 | 3476
FRK 0125 0425 4800 | 0125 0425 | 4800 | 3555
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0140 0175
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,495
FRK 0140 0175 700 | 0140 0175 | 700 | 111
FRK 0140 0175 800 | 0140 0175 | 800 | 138
FRK 0140 0175 900 | 0140 0175 | 900 | 165
FRK 0140 0175 1000 | 0140 0175 | 1000 | 192
FRK 0140 0175 1100 | 0140 0175 | 1100 | 220
FRK 0140 0175 1200 | 0140 0175 | 1200 | 247
FRK 0140 0175 1300 | 0140 0175 | 1300 | 274
FRK 0140 0175 1400 | 0140 0175 | 1400 | 301
FRK 0140 0175 1500 | 0140 0175 | 1500 | 329
FRK 0140 0175 1600 | 0140 0175 | 1600 | 356
FRK 0140 0175 1700 | 0140 0175 | 1700 | 383
FRK 0140 0175 1800 | 0140 0175 | 1800 | 411
FRK 0140 0175 1900 | 0140 0175 | 1900 | 438
FRK 0140 0175 2000 | 0140 0175 | 2000 | 465
FRK 0140 0175 2100 | 0140 0175 | 2100 | 492
FRK 0140 0175 2200 | 0140 0175 | 2200 | 520
FRK 0140 0175 2300 | 0140 0175 | 2300 | 547
FRK 0140 0175 2400 | 0140 0175 | 2400 | 574
FRK 0140 0175 2500 | 0140 0175 | 2500 | 602
FRK 0140 0175 2600 | 0140 0175 | 2600 | 629
FRK 0140 0175 2700 | 0140 0175 | 2700 | 656
FRK 0140 0175 2800 | 0140 0175 | 2800 | 683
FRK 0140 0175 2900 | 0140 0175 | 2900 | 711
FRK 0140 0175 3000 | 0140 0175 | 3000 | 738
FRK 0140 0175 3100 | 0140 0175 | 3100 | 765
FRK 0140 0175 3200 | 0140 0175 | 3200 | 793
FRK 0140 0175 3300 | 0140 0175 | 3300 | 820
FRK 0140 0175 3400 | 0140 0175 | 3400 | 847
FRK 0140 0175 3500 | 0140 0175 | 3500 | 874
FRK 0140 0175 3600 | 0140 0175 | 3600 | 902
FRK 0140 0175 3700 | 0140 0175 | 3700 | 929
FRK 0140 0175 3800 | 0140 0175 | 3800 | 956
FRK 0140 0175 3900 | 0140 0175 | 3900 | 984
FRK 0140 0175 4000 | 0140 0175 | 4000 | 1011
FRK 0140 0175 4100 | 0140 0175 | 4100 | 1038
FRK 0140 0175 4200 | 0140 0175 | 4200 | 1065
FRK 0140 0175 4300 | 0140 0175 | 4300 | 1093
FRK 0140 0175 4400 | 0140 0175 | 4400 | 1120
FRK 0140 0175 4500 | 0140 0175 | 4500 | 1147
FRK 0140 0175 4600 | 0140 0175 | 4600 | 1174
FRK 0140 0175 4700 | 0140 0175 | 4700 | 1202
FRK 0140 0175 4800 | 0140 0175 | 4800 | 1229
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0140 0200
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,496
FRK 0140 0200 700 | 0140 0200 | 700 | 116
FRK 0140 0200 800 | 0140 0200 | 800 | 145
FRK 0140 0200 900 | 0140 0200 | 900 | 174
FRK 0140 0200 1000 | 0140 0200 | 1000 | 203
FRK 0140 0200 1100 | 0140 0200 | 1100 | 231
FRK 0140 0200 1200 | 0140 0200 | 1200 | 260
FRK 0140 0200 1300 | 0140 0200 | 1300 | 289
FRK 0140 0200 1400 | 0140 0200 | 1400 | 317
FRK 0140 0200 1500 | 0140 0200 | 1500 | 346
FRK 0140 0200 1600 | 0140 0200 | 1600 | 375
FRK 0140 0200 1700 | 0140 0200 | 1700 | 404
FRK 0140 0200 1800 | 0140 0200 | 1800 | 432
FRK 0140 0200 1900 | 0140 0200 | 1900 | 461
FRK 0140 0200 2000 | 0140 0200 | 2000 | 490
FRK 0140 0200 2100 | 0140 0200 | 2100 | 519
FRK 0140 0200 2200 | 0140 0200 | 2200 | 547
FRK 0140 0200 2300 | 0140 0200 | 2300 | 576
FRK 0140 0200 2400 | 0140 0200 | 2400 | 605
FRK 0140 0200 2500 | 0140 0200 | 2500 | 633
FRK 0140 0200 2600 | 0140 0200 | 2600 | 662
FRK 0140 0200 2700 | 0140 0200 | 2700 | 691
FRK 0140 0200 2800 | 0140 0200 | 2800 | 720
FRK 0140 0200 2900 | 0140 0200 | 2900 | 748
FRK 0140 0200 3000 | 0140 0200 | 3000 | 777
FRK 0140 0200 3100 | 0140 0200 | 3100 | 806
FRK 0140 0200 3200 | 0140 0200 | 3200 | 835
FRK 0140 0200 3300 | 0140 0200 | 3300 | 863
FRK 0140 0200 3400 | 0140 0200 | 3400 | 892
FRK 0140 0200 3500 | 0140 0200 | 3500 | 921
FRK 0140 0200 3600 | 0140 0200 | 3600 | 949
FRK 0140 0200 3700 | 0140 0200 | 3700 | 978
FRK 0140 0200 3800 | 0140 0200 | 3800 | 1007
FRK 0140 0200 3900 | 0140 0200 | 3900 | 1036
FRK 0140 0200 4000 | 0140 0200 | 4000 | 1064
FRK 0140 0200 4100 | 0140 0200 | 4100 | 1093
FRK 0140 0200 4200 | 0140 0200 | 4200 | 1122
FRK 0140 0200 4300 | 0140 0200 | 4300 | 1151
FRK 0140 0200 4400 | 0140 0200 | 4400 | 1179
FRK 0140 0200 4500 | 0140 0200 | 4500 | 1208
FRK 0140 0200 4600 | 0140 0200 | 4600 | 1237
FRK 0140 0200 4700 | 0140 0200 | 4700 | 1265
FRK 0140 0200 4800 | 0140 0200 | 4800 | 1294
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0140 0250
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,443
FRK 0140 0250 700 | 0140 0250 | 700 | 200
FRK 0140 0250 800 | 0140 0250 | 800 | 249
FRK 0140 0250 900 | 0140 0250 | 900 | 298
FRK 0140 0250 1000 | 0140 0250 | 1000 | 347
FRK 0140 0250 1100 | 0140 0250 | 1100 | 396
FRK 0140 0250 1200 | 0140 0250 | 1200 | 446
FRK 0140 0250 1300 | 0140 0250 | 1300 | 495
FRK 0140 0250 1400 | 0140 0250 | 1400 | 544
FRK 0140 0250 1500 | 0140 0250 | 1500 | 593
FRK 0140 0250 1600 | 0140 0250 | 1600 | 642
FRK 0140 0250 1700 | 0140 0250 | 1700 | 692
FRK 0140 0250 1800 | 0140 0250 | 1800 | 741
FRK 0140 0250 1900 | 0140 0250 | 1900 | 790
FRK 0140 0250 2000 | 0140 0250 | 2000 | 839
FRK 0140 0250 2100 | 0140 0250 | 2100 | 889
FRK 0140 0250 2200 | 0140 0250 | 2200 | 938
FRK 0140 0250 2300 | 0140 0250 | 2300 | 987
FRK 0140 0250 2400 | 0140 0250 | 2400 | 1036
FRK 0140 0250 2500 | 0140 0250 | 2500 | 1085
FRK 0140 0250 2600 | 0140 0250 | 2600 | 1135
FRK 0140 0250 2700 | 0140 0250 | 2700 | 1184
FRK 0140 0250 2800 | 0140 0250 | 2800 | 1233
FRK 0140 0250 2900 | 0140 0250 | 2900 | 1282
FRK 0140 0250 3000 | 0140 0250 | 3000 | 1332
FRK 0140 0250 3100 | 0140 0250 | 3100 | 1381
FRK 0140 0250 3200 | 0140 0250 | 3200 | 1430
FRK 0140 0250 3300 | 0140 0250 | 3300 | 1479
FRK 0140 0250 3400 | 0140 0250 | 3400 | 1528
FRK 0140 0250 3500 | 0140 0250 | 3500 | 1578
FRK 0140 0250 3600 | 0140 0250 | 3600 | 1627
FRK 0140 0250 3700 | 0140 0250 | 3700 | 1676
FRK 0140 0250 3800 | 0140 0250 | 3800 | 1725
FRK 0140 0250 3900 | 0140 0250 | 3900 | 1775
FRK 0140 0250 4000 | 0140 0250 | 4000 | 1824
FRK 0140 0250 4100 | 0140 0250 | 4100 | 1873
FRK 0140 0250 4200 | 0140 0250 | 4200 | 1922
FRK 0140 0250 4300 | 0140 0250 | 4300 | 1972
FRK 0140 0250 4400 | 0140 0250 | 4400 | 2021
FRK 0140 0250 4500 | 0140 0250 | 4500 | 2070
FRK 0140 0250 4600 | 0140 0250 | 4600 | 2119
FRK 0140 0250 4700 | 0140 0250 | 4700 | 2168
FRK 0140 0250 4800 | 0140 0250 | 4800 | 2218
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0140 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,453
FRK 0140 0300 700 | 0140 0300 | 700 | 223
FRK 0140 0300 800 | 0140 0300 | 800 | 278
FRK 0140 0300 900 | 0140 0300 | 900 | 333
FRK 0140 0300 1000 | 0140 0300 | 1000 | 389
FRK 0140 0300 1100 | 0140 0300 | 1100 | 444
FRK 0140 0300 1200 | 0140 0300 | 1200 | 499
FRK 0140 0300 1300 | 0140 0300 | 1300 | 554
FRK 0140 0300 1400 | 0140 0300 | 1400 | 609
FRK 0140 0300 1500 | 0140 0300 | 1500 | 664
FRK 0140 0300 1600 | 0140 0300 | 1600 | 719
FRK 0140 0300 1700 | 0140 0300 | 1700 | 774
FRK 0140 0300 1800 | 0140 0300 | 1800 | 829
FRK 0140 0300 1900 | 0140 0300 | 1900 | 885
FRK 0140 0300 2000 | 0140 0300 | 2000 | 940
FRK 0140 0300 2100 | 0140 0300 | 2100 | 995
FRK 0140 0300 2200 | 0140 0300 | 2200 | 1050
FRK 0140 0300 2300 | 0140 0300 | 2300 | 1105
FRK 0140 0300 2400 | 0140 0300 | 2400 | 1160
FRK 0140 0300 2500 | 0140 0300 | 2500 | 1215
FRK 0140 0300 2600 | 0140 0300 | 2600 | 1270
FRK 0140 0300 2700 | 0140 0300 | 2700 | 1325
FRK 0140 0300 2800 | 0140 0300 | 2800 | 1381
FRK 0140 0300 2900 | 0140 0300 | 2900 | 1436
FRK 0140 0300 3000 | 0140 0300 | 3000 | 1491
FRK 0140 0300 3100 | 0140 0300 | 3100 | 1546
FRK 0140 0300 3200 | 0140 0300 | 3200 | 1601
FRK 0140 0300 3300 | 0140 0300 | 3300 | 1656
FRK 0140 0300 3400 | 0140 0300 | 3400 | 1711
FRK 0140 0300 3500 | 0140 0300 | 3500 | 1766
FRK 0140 0300 3600 | 0140 0300 | 3600 | 1821
FRK 0140 0300 3700 | 0140 0300 | 3700 | 1877
FRK 0140 0300 3800 | 0140 0300 | 3800 | 1932
FRK 0140 0300 3900 | 0140 0300 | 3900 | 1987
FRK 0140 0300 4000 | 0140 0300 | 4000 | 2042
FRK 0140 0300 4100 | 0140 0300 | 4100 | 2097
FRK 0140 0300 4200 | 0140 0300 | 4200 | 2152
FRK 0140 0300 4300 | 0140 0300 | 4300 | 2207
FRK 0140 0300 4400 | 0140 0300 | 4400 | 2262
FRK 0140 0300 4500 | 0140 0300 | 4500 | 2317
FRK 0140 0300 4600 | 0140 0300 | 4600 | 2373
FRK 0140 0300 4700 | 0140 0300 | 4700 | 2428
FRK 0140 0300 4800 | 0140 0300 | 4800 | 2483
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0140 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,403
FRK 0140 0425 700 | 0140 0425 | 700 | 354
FRK 0140 0425 800 | 0140 0425 | 800 | 441
FRK 0140 0425 900 | 0140 0425 | 900 | 528
FRK 0140 0425 1000 | 0140 0425 | 1000 | 615
FRK 0140 0425 1100 | 0140 0425 | 1100 | 703
FRK 0140 0425 1200 | 0140 0425 | 1200 | 790
FRK 0140 0425 1300 | 0140 0425 | 1300 | 877
FRK 0140 0425 1400 | 0140 0425 | 1400 | 964
FRK 0140 0425 1500 | 0140 0425 | 1500 | 1052
FRK 0140 0425 1600 | 0140 0425 | 1600 | 1139
FRK 0140 0425 1700 | 0140 0425 | 1700 | 1226
FRK 0140 0425 1800 | 0140 0425 | 1800 | 1314
FRK 0140 0425 1900 | 0140 0425 | 1900 | 1401
FRK 0140 0425 2000 | 0140 0425 | 2000 | 1488
FRK 0140 0425 2100 | 0140 0425 | 2100 | 1575
FRK 0140 0425 2200 | 0140 0425 | 2200 | 1663
FRK 0140 0425 2300 | 0140 0425 | 2300 | 1750
FRK 0140 0425 2400 | 0140 0425 | 2400 | 1837
FRK 0140 0425 2500 | 0140 0425 | 2500 | 1925
FRK 0140 0425 2600 | 0140 0425 | 2600 | 2012
FRK 0140 0425 2700 | 0140 0425 | 2700 | 2099
FRK 0140 0425 2800 | 0140 0425 | 2800 | 2186
FRK 0140 0425 2900 | 0140 0425 | 2900 | 2274
FRK 0140 0425 3000 | 0140 0425 | 3000 | 2361
FRK 0140 0425 3100 | 0140 0425 | 3100 | 2448
FRK 0140 0425 3200 | 0140 0425 | 3200 | 2536
FRK 0140 0425 3300 | 0140 0425 | 3300 | 2623
FRK 0140 0425 3400 | 0140 0425 | 3400 | 2710
FRK 0140 0425 3500 | 0140 0425 | 3500 | 2797
FRK 0140 0425 3600 | 0140 0425 | 3600 | 2885
FRK 0140 0425 3700 | 0140 0425 | 3700 | 2972
FRK 0140 0425 3800 | 0140 0425 | 3800 | 3059
FRK 0140 0425 3900 | 0140 0425 | 3900 | 3147
FRK 0140 0425 4000 | 0140 0425 | 4000 | 3234
FRK 0140 0425 4100 | 0140 0425 | 4100 | 3321
FRK 0140 0425 4200 | 0140 0425 | 4200 | 3408
FRK 0140 0425 4300 | 0140 0425 | 4300 | 3496
FRK 0140 0425 4400 | 0140 0425 | 4400 | 3583
FRK 0140 0425 4500 | 0140 0425 | 4500 | 3670
FRK 0140 0425 4600 | 0140 0425 | 4600 | 3757
FRK 0140 0425 4700 | 0140 0425 | 4700 | 3845
FRK 0140 0425 4800 | 0140 0425 | 4800 | 3932
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0165 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,457
FRK 0165 0300 700 | 0165 0300 | 700 | 233
FRK 0165 0300 800 | 0165 0300 | 800 | 291
FRK 0165 0300 900 | 0165 0300 | 900 | 349
FRK 0165 0300 1000 | 0165 0300 | 1000 | 406
FRK 0165 0300 1100 | 0165 0300 | 1100 | 464
FRK 0165 0300 1200 | 0165 0300 | 1200 | 521
FRK 0165 0300 1300 | 0165 0300 | 1300 | 579
FRK 0165 0300 1400 | 0165 0300 | 1400 | 637
FRK 0165 0300 1500 | 0165 0300 | 1500 | 694
FRK 0165 0300 1600 | 0165 0300 | 1600 | 752
FRK 0165 0300 1700 | 0165 0300 | 1700 | 809
FRK 0165 0300 1800 | 0165 0300 | 1800 | 867
FRK 0165 0300 1900 | 0165 0300 | 1900 | 925
FRK 0165 0300 2000 | 0165 0300 | 2000 | 982
FRK 0165 0300 2100 | 0165 0300 | 2100 | 1040
FRK 0165 0300 2200 | 0165 0300 | 2200 | 1097
FRK 0165 0300 2300 | 0165 0300 | 2300 | 1155
FRK 0165 0300 2400 | 0165 0300 | 2400 | 1213
FRK 0165 0300 2500 | 0165 0300 | 2500 | 1270
FRK 0165 0300 2600 | 0165 0300 | 2600 | 1328
FRK 0165 0300 2700 | 0165 0300 | 2700 | 1385
FRK 0165 0300 2800 | 0165 0300 | 2800 | 1443
FRK 0165 0300 2900 | 0165 0300 | 2900 | 1501
FRK 0165 0300 3000 | 0165 0300 | 3000 | 1558
FRK 0165 0300 3100 | 0165 0300 | 3100 | 1616
FRK 0165 0300 3200 | 0165 0300 | 3200 | 1673
FRK 0165 0300 3300 | 0165 0300 | 3300 | 1731
FRK 0165 0300 3400 | 0165 0300 | 3400 | 1789
FRK 0165 0300 3500 | 0165 0300 | 3500 | 1846
FRK 0165 0300 3600 | 0165 0300 | 3600 | 1904
FRK 0165 0300 3700 | 0165 0300 | 3700 | 1961
FRK 0165 0300 3800 | 0165 0300 | 3800 | 2019
FRK 0165 0300 3900 | 0165 0300 | 3900 | 2077
FRK 0165 0300 4000 | 0165 0300 | 4000 | 2134
FRK 0165 0300 4100 | 0165 0300 | 4100 | 2192
FRK 0165 0300 4200 | 0165 0300 | 4200 | 2250
FRK 0165 0300 4300 | 0165 0300 | 4300 | 2307
FRK 0165 0300 4400 | 0165 0300 | 4400 | 2365
FRK 0165 0300 4500 | 0165 0300 | 4500 | 2422
FRK 0165 0300 4600 | 0165 0300 | 4600 | 2480
FRK 0165 0300 4700 | 0165 0300 | 4700 | 2538
FRK 0165 0300 4800 | 0165 0300 | 4800 | 2595
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0165 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,442
FRK 0165 0425 700 | 0165 0425 | 700 | 401
FRK 0165 0425 800 | 0165 0425 | 800 | 500
FRK 0165 0425 900 | 0165 0425 | 900 | 599
FRK 0165 0425 1000 | 0165 0425 | 1000 | 698
FRK 0165 0425 1100 | 0165 0425 | 1100 | 797
FRK 0165 0425 1200 | 0165 0425 | 1200 | 896
FRK 0165 0425 1300 | 0165 0425 | 1300 | 995
FRK 0165 0425 1400 | 0165 0425 | 1400 | 1094
FRK 0165 0425 1500 | 0165 0425 | 1500 | 1193
FRK 0165 0425 1600 | 0165 0425 | 1600 | 1292
FRK 0165 0425 1700 | 0165 0425 | 1700 | 1391
FRK 0165 0425 1800 | 0165 0425 | 1800 | 1490
FRK 0165 0425 1900 | 0165 0425 | 1900 | 1589
FRK 0165 0425 2000 | 0165 0425 | 2000 | 1688
FRK 0165 0425 2100 | 0165 0425 | 2100 | 1787
FRK 0165 0425 2200 | 0165 0425 | 2200 | 1886
FRK 0165 0425 2300 | 0165 0425 | 2300 | 1985
FRK 0165 0425 2400 | 0165 0425 | 2400 | 2084
FRK 0165 0425 2500 | 0165 0425 | 2500 | 2183
FRK 0165 0425 2600 | 0165 0425 | 2600 | 2282
FRK 0165 0425 2700 | 0165 0425 | 2700 | 2381
FRK 0165 0425 2800 | 0165 0425 | 2800 | 2480
FRK 0165 0425 2900 | 0165 0425 | 2900 | 2579
FRK 0165 0425 3000 | 0165 0425 | 3000 | 2678
FRK 0165 0425 3100 | 0165 0425 | 3100 | 2777
FRK 0165 0425 3200 | 0165 0425 | 3200 | 2876
FRK 0165 0425 3300 | 0165 0425 | 3300 | 2975
FRK 0165 0425 3400 | 0165 0425 | 3400 | 3074
FRK 0165 0425 3500 | 0165 0425 | 3500 | 3173
FRK 0165 0425 3600 | 0165 0425 | 3600 | 3272
FRK 0165 0425 3700 | 0165 0425 | 3700 | 3371
FRK 0165 0425 3800 | 0165 0425 | 3800 | 3470
FRK 0165 0425 3900 | 0165 0425 | 3900 | 3569
FRK 0165 0425 4000 | 0165 0425 | 4000 | 3668
FRK 0165 0425 4100 | 0165 0425 | 4100 | 3767
FRK 0165 0425 4200 | 0165 0425 | 4200 | 3866
FRK 0165 0425 4300 | 0165 0425 | 4300 | 3965
FRK 0165 0425 4400 | 0165 0425 | 4400 | 4064
FRK 0165 0425 4500 | 0165 0425 | 4500 | 4163
FRK 0165 0425 4600 | 0165 0425 | 4600 | 4262
FRK 0165 0425 4700 | 0165 0425 | 4700 | 4361
FRK 0165 0425 4800 | 0165 0425 | 4800 | 4460
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0200 0300
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,462
FRK 0200 0300 700 | 0200 0300 | 700 | 237
FRK 0200 0300 800 | 0200 0300 | 800 | 296
FRK 0200 0300 900 | 0200 0300 | 900 | 354
FRK 0200 0300 1000 | 0200 0300 | 1000 | 413
FRK 0200 0300 1100 | 0200 0300 | 1100 | 471
FRK 0200 0300 1200 | 0200 0300 | 1200 | 530
FRK 0200 0300 1300 | 0200 0300 | 1300 | 588
FRK 0200 0300 1400 | 0200 0300 | 1400 | 647
FRK 0200 0300 1500 | 0200 0300 | 1500 | 706
FRK 0200 0300 1600 | 0200 0300 | 1600 | 764
FRK 0200 0300 1700 | 0200 0300 | 1700 | 823
FRK 0200 0300 1800 | 0200 0300 | 1800 | 881
FRK 0200 0300 1900 | 0200 0300 | 1900 | 940
FRK 0200 0300 2000 | 0200 0300 | 2000 | 998
FRK 0200 0300 2100 | 0200 0300 | 2100 | 1057
FRK 0200 0300 2200 | 0200 0300 | 2200 | 1115
FRK 0200 0300 2300 | 0200 0300 | 2300 | 1174
FRK 0200 0300 2400 | 0200 0300 | 2400 | 1233
FRK 0200 0300 2500 | 0200 0300 | 2500 | 1291
FRK 0200 0300 2600 | 0200 0300 | 2600 | 1350
FRK 0200 0300 2700 | 0200 0300 | 2700 | 1408
FRK 0200 0300 2800 | 0200 0300 | 2800 | 1467
FRK 0200 0300 2900 | 0200 0300 | 2900 | 1525
FRK 0200 0300 3000 | 0200 0300 | 3000 | 1584
FRK 0200 0300 3100 | 0200 0300 | 3100 | 1642
FRK 0200 0300 3200 | 0200 0300 | 3200 | 1701
FRK 0200 0300 3300 | 0200 0300 | 3300 | 1760
FRK 0200 0300 3400 | 0200 0300 | 3400 | 1818
FRK 0200 0300 3500 | 0200 0300 | 3500 | 1877
FRK 0200 0300 3600 | 0200 0300 | 3600 | 1935
FRK 0200 0300 3700 | 0200 0300 | 3700 | 1994
FRK 0200 0300 3800 | 0200 0300 | 3800 | 2052
FRK 0200 0300 3900 | 0200 0300 | 3900 | 2111
FRK 0200 0300 4000 | 0200 0300 | 4000 | 2169
FRK 0200 0300 4100 | 0200 0300 | 4100 | 2228
FRK 0200 0300 4200 | 0200 0300 | 4200 | 2287
FRK 0200 0300 4300 | 0200 0300 | 4300 | 2345
FRK 0200 0300 4400 | 0200 0300 | 4400 | 2404
FRK 0200 0300 4500 | 0200 0300 | 4500 | 2462
FRK 0200 0300 4600 | 0200 0300 | 4600 | 2521
FRK 0200 0300 4700 | 0200 0300 | 4700 | 2579
FRK 0200 0300 4800 | 0200 0300 | 4800 | 2638
FRK V x Š [mm] |  | V x Š [mm] | 0200 0425
FRK L [mm] |  | L [mm] | n=1,461
FRK 0200 0425 700 | 0200 0425 | 700 | 435
FRK 0200 0425 800 | 0200 0425 | 800 | 542
FRK 0200 0425 900 | 0200 0425 | 900 | 649
FRK 0200 0425 1000 | 0200 0425 | 1000 | 756
FRK 0200 0425 1100 | 0200 0425 | 1100 | 864
FRK 0200 0425 1200 | 0200 0425 | 1200 | 971
FRK 0200 0425 1300 | 0200 0425 | 1300 | 1078
FRK 0200 0425 1400 | 0200 0425 | 1400 | 1185
FRK 0200 0425 1500 | 0200 0425 | 1500 | 1293
FRK 0200 0425 1600 | 0200 0425 | 1600 | 1400
FRK 0200 0425 1700 | 0200 0425 | 1700 | 1507
FRK 0200 0425 1800 | 0200 0425 | 1800 | 1615
FRK 0200 0425 1900 | 0200 0425 | 1900 | 1722
FRK 0200 0425 2000 | 0200 0425 | 2000 | 1829
FRK 0200 0425 2100 | 0200 0425 | 2100 | 1936
FRK 0200 0425 2200 | 0200 0425 | 2200 | 2044
FRK 0200 0425 2300 | 0200 0425 | 2300 | 2151
FRK 0200 0425 2400 | 0200 0425 | 2400 | 2258
FRK 0200 0425 2500 | 0200 0425 | 2500 | 2366
FRK 0200 0425 2600 | 0200 0425 | 2600 | 2473
FRK 0200 0425 2700 | 0200 0425 | 2700 | 2580
FRK 0200 0425 2800 | 0200 0425 | 2800 | 2687
FRK 0200 0425 2900 | 0200 0425 | 2900 | 2795
FRK 0200 0425 3000 | 0200 0425 | 3000 | 2902
FRK 0200 0425 3100 | 0200 0425 | 3100 | 3009
FRK 0200 0425 3200 | 0200 0425 | 3200 | 3117
FRK 0200 0425 3300 | 0200 0425 | 3300 | 3224
FRK 0200 0425 3400 | 0200 0425 | 3400 | 3331
FRK 0200 0425 3500 | 0200 0425 | 3500 | 3438
FRK 0200 0425 3600 | 0200 0425 | 3600 | 3546
FRK 0200 0425 3700 | 0200 0425 | 3700 | 3653
FRK 0200 0425 3800 | 0200 0425 | 3800 | 3760
FRK 0200 0425 3900 | 0200 0425 | 3900 | 3868
FRK 0200 0425 4000 | 0200 0425 | 4000 | 3975
FRK 0200 0425 4100 | 0200 0425 | 4100 | 4082
FRK 0200 0425 4200 | 0200 0425 | 4200 | 4189
FRK 0200 0425 4300 | 0200 0425 | 4300 | 4297
FRK 0200 0425 4400 | 0200 0425 | 4400 | 4404
FRK 0200 0425 4500 | 0200 0425 | 4500 | 4511
FRK 0200 0425 4600 | 0200 0425 | 4600 | 4618
FRK 0200 0425 4700 | 0200 0425 | 4700 | 4726
FRK 0200 0425 4800 | 0200 0425 | 4800 | 4833

## recalculation table
TERMO NEW PRACTIC FRK 0110 0300 at temperature gradient 60/40/20°C |  |  |  |  | ISAN Radiátory, s.r.o. Poříčí 26, 678 33 Blansko Czech Republic, www.isan.cz
ORIENTATION RECALCULATION OF THE FLOOR CONVECTOR HEATING OUTPUT
T1 (input)
HEIGHT / WIDTH |  |  |  | T1>T2>Ti
T2 (output)
Ti (room)
Non-standard temp. grad. or water flow, see the notice below
|  | Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=70°C) |  | Q[W] 60/40/20°C (ΔT=30°C)
|  | Length [mm] | Heating output [W] | Length [mm] | Heating output [W]
| FRK 0110 0300 700 | 700 | 182 | 700 | 81.2014
| FRK 0110 0300 800 | 800 | 227 | 800 | 101.2787
| FRK 0110 0300 900 | 900 | 272 | 900 | 121.356
| FRK 0110 0300 1000 | 1000 | 316 | 1000 | 140.9871
| FRK 0110 0300 1100 | 1100 | 361 | 1100 | 161.0644
| FRK 0110 0300 1200 | 1200 | 406 | 1200 | 181.1417
| FRK 0110 0300 1300 | 1300 | 451 | 1300 | 201.2189
| FRK 0110 0300 1400 | 1400 | 496 | 1400 | 221.2962
| FRK 0110 0300 1500 | 1500 | 541 | 1500 | 241.3735
| FRK 0110 0300 1600 | 1600 | 586 | 1600 | 261.4508
| FRK 0110 0300 1700 | 1700 | 631 | 1700 | 281.528
| FRK 0110 0300 1800 | 1800 | 676 | 1800 | 301.6053
| FRK 0110 0300 1900 | 1900 | 720 | 1900 | 321.2364
| FRK 0110 0300 2000 | 2000 | 765 | 2000 | 341.3137
| FRK 0110 0300 2100 | 2100 | 810 | 2100 | 361.391
| FRK 0110 0300 2200 | 2200 | 855 | 2200 | 381.4683
| FRK 0110 0300 2300 | 2300 | 900 | 2300 | 401.5455
| FRK 0110 0300 2400 | 2400 | 945 | 2400 | 421.6228
| FRK 0110 0300 2500 | 2500 | 990 | 2500 | 441.7001
| FRK 0110 0300 2600 | 2600 | 1035 | 2600 | 461.7774
| FRK 0110 0300 2700 | 2700 | 1080 | 2700 | 481.8546
| FRK 0110 0300 2800 | 2800 | 1124 | 2800 | 501.4858
| FRK 0110 0300 2900 | 2900 | 1169 | 2900 | 521.563
| FRK 0110 0300 3000 | 3000 | 1214 | 3000 | 541.6403
| FRK 0110 0300 3100 | 3100 | 1259 | 3100 | 561.7176
| FRK 0110 0300 3200 | 3200 | 1304 | 3200 | 581.7949
| FRK 0110 0300 3300 | 3300 | 1349 | 3300 | 601.8721
| FRK 0110 0300 3400 | 3400 | 1394 | 3400 | 621.9494
| FRK 0110 0300 3500 | 3500 | 1439 | 3500 | 642.0267
| FRK 0110 0300 3600 | 3600 | 1484 | 3600 | 662.104
| FRK 0110 0300 3700 | 3700 | 1528 | 3700 | 681.7351
| FRK 0110 0300 3800 | 3800 | 1573 | 3800 | 701.8124
| FRK 0110 0300 3900 | 3900 | 1618 | 3900 | 721.8896
| FRK 0110 0300 4000 | 4000 | 1663 | 4000 | 741.9669
| FRK 0110 0300 4100 | 4100 | 1708 | 4100 | 762.0442
| FRK 0110 0300 4200 | 4200 | 1753 | 4200 | 782.1215
| FRK 0110 0300 4300 | 4300 | 1798 | 4300 | 802.1987
| FRK 0110 0300 4400 | 4400 | 1843 | 4400 | 822.276
| FRK 0110 0300 4500 | 4500 | 1888 | 4500 | 842.3533
| FRK 0110 0300 4600 | 4600 | 1932 | 4600 | 861.9844
| FRK 0110 0300 4700 | 4700 | 1977 | 4700 | 882.0617
| FRK 0110 0300 4800 | 4800 | 2022 | 4800 | 902.139
Notice about low water flow rate:
Nominal water flow rate thru the element is not in the range from 0.5 to 2.0 times of the nominal rate at 75/65/20°C.
In this case, nominal flow rate is ca. 0,2 times of 75/65/20°C. Therefor we can not guarantee, that heating output will be correct.